PAGE  
9

[image: image1.png]



ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Комплекс стандартов и руководящих

документов на автоматизированные системы

ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, РД 50-682-89

Государственный комитет СССР по стандартам

Москва
ГОСТ

34.201-89
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы 
ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Information technology. Set of standards for 

automated systems. Types, sets and indication 

of documents for automated systems design 

Дата введения 01.01.90 

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т. п.), включая их сочетание, и устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания АС, установленных ГОСТ 34.601. 

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1. 

1. ВИДЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.1. Состав видов документов, разрабатываемых на стадии «Исследование и обоснование создания АС» определяют в соответствии с разд. 3 ГОСТ 24.601, исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии. 

1.2. На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602. 

Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т. п.) 

1.3. Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», приведены в табл. 1. 

Таблица 1

	Вид документа
	Код документа
	Назначение документа

	Ведомость
	В
	Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т.д.

	Схема
	С
	Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений

	Инструкция
	И
	Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом

	Обоснование
	Б
	Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений

	Описание
	П
	Пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения

	Конструкторский документ
	
	По ГОСТ 2.102

	Программный документ
	
	По ГОСТ 19.101


1.3.1. Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части, приведены в табл. 2. 

1.3.2. Виды документов на программные средства, используемые при создании АС (ее частей), - по ГОСТ 19.101. 

1.3.3. Виды документов на технические средства, используемые при создании АС (ее частей), - по ГОСТ 2.102 и по ГОСТ 2.601 в части эксплуатационных документов. 

1.3.4. В зависимости от применяемых методов проектирования и специфики создаваемых АС допускается: 

1) разрабатывать групповые и базовые документы в соответствии с разд. 1, 3, 4, 6 ГОСТ 2.113; 

2) выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими разделам основного документа; 

3) расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом. 

1.4. На стадиях «Изготовление несерийных компонентов КСА» и «Ввод в действие» разрабатывают следующие организационно-распорядительные документы: 

1) акт завершения работ; 

2) акт приемки в опытную эксплуатацию; 

3) акт приемки в промышленную эксплуатацию; 

4) план-график работ; 

5) приказ о составе приемочной комиссии;

6) приказ о проведении работ; 7) программа работ; 

8) протокол испытаний; 

9) протокол согласования. 

Таблица 2

[image: image2.wmf]Ïðèíàäëåæíîñòü ê

ïðîåêòíî-

ñìåòíîé

äîêóìåí-

òàöèè

ýêñïëó-

àòàöèîí-

íîé äîêó-

ìåíòàöèè

Äîïîëíèòåëüíûå óêàçàíèÿ

Ñòàäèÿ

ñîçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Êîä äî-

êóìåíòà

×àñòü

ïðîåêòà

ÝÏ

Âåäîìîñòü ýñêèçíîãî ïðîåêòà

ЭП

*



ОР

-

-

-

Пояснительная записка к эскизно-

му проекту

П1

ОР

-

-

-

ЭП,

ТП

Схема организационной структуры

СО

ОР

-

-

Допускается включать в

документ П3

Схема структурная косплекса

технических средств

С1

*



ТО

Х

-

Допускается включать в

документ П9

Схема функциональной структуры

С2

*



ОР

-

-

При разработке документов

СО, С1, С2, С3 на стадии

ЭП допускается их включе-

ние в документ П1

Перечень заданий на разработку

специализированных (новых) тех-

нических средств

В9

ТО

Х

-

При разработке на стадии

ТП допускается включать в

документ В3

Схема автоматизации

С3

*



ТО

Х

-

-

Технические задания на разработ-

ку специализированных (новых)

технических средств

-

ТО

-

-

В состав проекта не входит

ТП

Задания на строительные, элек-

тро-технические, санитарно-техни-

ческие и другие подготовительные

работы, связанные с созданием

системы

-

ТО

-

-

В состав проекта не входит

Ведомость техническиго проекта

ТП

*



ОР

-

-

-

Ведомость покупных изделий

ВП

*



ОР

Х

-

-

Перечень входных сигналов и дан-

ных

В1

ИО

-

-

-

Перечень выходных сигналов (до-

кументов)

В2

ИО

Х

-

-

Перечень заданий на строитель-

ные, санитарно-технические и дру-

гие подготовительные работы, свя-

занные с созданием системы

В3

ТО

-

-

-

Описание автоматизированнх

функций

П3

ОР

-

-

-

Описание постановки задач (ком-

плекса задач)

П4

ОР

Х

-

Допускается включать раз-

дел "Характеристики комп-

лекса задач" в документ П3

Описание информационного обос-

печения системы

П5

ИО

-

-

-

Описание организации информаци-

онной базы

П6

ИО

-

-

-

Описание системы классификации

и кодирования

П7

ИО

-

-

-

Описание массива информации

П8

ИО

-

-

-

Пояснительная записка к техничес-

кому проекту

П2

ОР

-

-

Включает план мероприя-

тий по подготовке объекта

к вводу системы в эксплуа-

тацию

Описание комплекса технических

средств

П9

ТО

-

-

Для задач допускается

включать в документ 46 по

ГОСТ 19.101

Описание программного обеспече-

ния

ПА

ПО

-

-

-

Описание алгоритма (проектной

процедуры)

ПБ

ПО

-

-

Допускается включать в

документ П3

Описание организационной струк-

туры

ПВ

ОО

-

-

-


Продолжение табл. 2


[image: image3.wmf]Ïðèíàäëåæíîñòü ê

ïðîåêòíî-

ñìåòíîé

äîêóìåí-

òàöèè

ýêñïëó-

àòàöèîí-

íîé äîêó-

ìåíòàöèè

Äîïîëíèòåëüíûå óêàçàíèÿ

Ñòàäèÿ

ñîçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Êîä äî-

êóìåíòà

×àñòü

ïðîåêòà

ÒÏ

Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ

Ñ8

ÒÎ

Õ

-

Äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü â

äîêóìåíò Ï9

Ëîêàëüíûé ñìåòíûé ðàñ÷åò

Á2

ÎÐ

Õ

-

-

ÒÏ,

ÐÄ

Ïðîåêòíàÿ îöåíêà íàäåæíîñòè

ñèñòåìû

Á1

ÎÐ

-

-

-

×åðòåæ ôîðìû äîêóìåíòà (âèäåî-

êàäðà)

Ñ9

ÈÎ

-

Õ

Íà ñòàäèè ÒÏ äîïóñêàåòñÿ

âêëþ÷àòü â äîêóìåíò Ï5

ÐÄ

Âåäîìîñòü äåðæàòåëåé ïîäëèí-

íèêîâ

ДП

*



ОР

-

-

-

Ведомость эксплуатационных до-

кументов

ЭД

*



ОР

-

Х

-

Спецификация оборудования

В4

ТО

Х

-

-

Ведомость потребности в материа-

лах

В5

ТО

Х

-

-

Ведомость машинных носителей

информации

ВМ

*



ИО

-

Х

-

Массив входных данных

В6

ИО

-

Х

-

Каталог базы данных

В7

ИО

-

Х

-

Состав входных данных (сообще-

ний)

В8

ИО

-

Х

-

Локальная смета

В3

ОР

Х

-

-

Методика (технология) автомати-

зированного проектирования

И1

ОО

-

Х

-

Техническая инструкция

И2

ОО

-

-

-

Руководство пользователя

И3

ОО

-

Х

-

Инструкция по формированию и

ведению базы данных (набор дан-

ных)

И4

ИО

-

Х

-

Инструкция по эксплуатации КТС

ИЭ

ТО

-

Х

-

Схема соединений внешних про-

водок

С4

*



ТО

Х

-

Допускается выполнять в

виде таблиц

Схема подключения внешних про-

водок

С5

*



ТО

Х

-

-

Таблица соединений и подключе-

ний

С6

ТО

Х

-

-

Схема деления системы (структур-

ная)

Е1

*



ТО

-

-

-

Чертеж общего вида

ВО

*



ТО

Х

-

-

Схема установки технических

средств

С7

*



ТО

Х

-

-

Схема принципиальная, структур-

ная







-

-

электрическая

ЭО

*



ТО

Х

-

-

пневматическая

ПО

*



ТО

Х

-

-

гидравлическая

ГО

*



ТО

Х

-

-

Описание технологического про-

цесса обработки данных (включая

телеобработку)

ПГ

ОО

Х

Х

-

Общее описание системы

ПД

ОР

-

Х

-

Программа и методика испытаний

(компонентов, комплексов средств

автоматизации, подсистем, сис-

тем)

ПМ

*



ОР

-

-

-

Формуляр

ФО

*



ОР

-

Х

-

Паспорт

ПС

*



ОР

-

Х

-


* Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Примечания:

1. В таблице приняты следующие сокращения: ЭП - эскизный проект; ТП - технический проект; РД - рабочая документация; ОР - общесистемные решения; ОО - решения по организационному обеспечению; ТО - решения по техническому обеспечению; ИО - решения по информационному обеспечению; ПО - решения по программному обеспечению.

2. Знак Х - означает принадлежность к проектно-сметной документации.

3. Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на систему и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсистемы). 

Примечание. Комплектность проектно-сметных документов определяют в соответствии с правилами, установленными системой проектной документации для строительства (СПДС). 

2.2. На каждый комплект должна быть составлена ведомость документов. 

2.3. Комплектность документации, обеспечивающей разработку, изготовление, приемку и монтаж технических средств, - по ГОСТ 2.102. Комплектность эксплуатационной документации на эти средства - по ГОСТ 2.601. 

2.4. Комплектность документации на программные средства Вычислительной техники - по ГОСТ 19.101. 

2.5. При самостоятельной разработке части системы документы на нее комплектуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение. Документ, выполненный на разных носителях данных, должен иметь одно обозначение. К обозначению документов, выполненных на машинных носителях, добавляют букву «М». 

Заимствованным документам сохраняют ранее присвоенные обозначения. 

3.2. Настоящие правила не распространяются на документы, правила обозначения которых регламентированы государственными стандартами других систем документации. 

3.3. Обозначение документа имеет следующую структуру: 




3.3.11. Правила обозначения системы (части системы) приведены в приложении 2. 

3.3.2. Код документа состоит из двух буквенно-цифровых знаков. Код для документов, определенных настоящим стандартом, проставляют в соответствии с графой 3 табл. 2. Код дополнительных документов формируют следующим образом: первый знак - буква, означающая вид документа согласно табл. 1, второй знак - цифра или буква, указывающая порядковый номер документа данного вида. Код документа отделяют от предыдущего обозначения точкой. 

3.3.3. Порядковые номера документов одного наименования (2 знака) присваивают, начиная со второго, и отделяют от предыдущего обозначения точкой. 

3.3.4. Номер редакции документа присваивают, начиная со второй в порядке возрастания от 2 до 9, и отделяют от предыдущего значения точкой. Очередной номер редакции присваивают в случаях сохранения (не аннулирования) предыдущей редакции. 

3.3.5. Номер части документа отделяют от предыдущего обозначения дефисом. Если документ состоит из одной части, то дефис не поставляют и номер части документа не присваивают. 

3.3.6. Признак документа, выполненного на машинных носителях, вводят при необходимости. Букву «М» отделяют от предыдущего обозначения точкой. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочное 

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ 

Документация на автоматизированную систему - комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы, а также документов, подтверждающих соответствие системы требованиям технического задания и готовность ее к эксплуатации (функционированию). 

Проектно-сметная документация на АС - часть документации на АС, разрабатываемая для выполнения строительных и монтажных работ, связанных с созданием АС. 

Рабочая документация на АС - часть документации на АС, необходимой для изготовления, строительства, монтажа и наладки автоматизированной системы в целом, а также входящих в систему программно-технических, программно-методических комплексов и компонентов технического, программного и информационного обеспечения, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое 

ПРАВИЛА ОБОЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМ И ИХ ЧАСТЕЙ 

1. Структура обозначения автоматизированной системы или ее части имеет вид: 




2. Код организации-разработчика присваивают в соответствии с общесоюзным классификатором предприятий, учреждений и организаций (ОКПО) или по правилам, установленным отраслевыми НТД. 

3, Код классификационной характеристики системы или ее части (подсистемы, комплекса, компонента) присваивают в соответствии с правилами, установленными в отрасли на основе 4?5 подкласса общесоюзного классификатора продукции и/или общесоюзного классификатора подсистем и комплексов задач АСУ - 1 84 154. 

4. Порядковый регистрационный номер системы (части системы) присваивает служба организации разработчика, ответственная за ведение картотеки и учет обозначений. Регистрационные номера присваивают с 001 до 999 по каждому коду регистрационной характеристики. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН 

Государственным комитетом СССР по стандартам Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

И. П. Вахлаков; Я. Г. Виленчик; Н. М. Вицын, канд. техн. наук; Ф. Р. Выдра, канд. техн. наук; С. В. Гаршина; Б. А. Дюков; Л. М. Зайденберг, канд. техн. наук; А. П. Игошин, канд. техн. наук; Ю. Б. Ирз, канд. техн. наук (руководитель темы); В. Ю. Королев; И. А. Коротеева; Е. С. Кранков, канд. техн. наук; В. И. Махнач, д-р техн. наук; И. С. Митяев; А. М. Мустафина; Е. И. Некрылов, канд. техн. наук; В. Ф. Попов; Е. Г. Савина; Н. В. Степанчикова; В. К. Чистов, канд. техн. наук; П. А. Шалаев, канд. техн. наук 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 № 664 

3. Срок проверки - 1999 г.; периодичность проверки - 10 лет 4. ВЗАМЕН ГОСТ 24.101-80, ГОСТ 24.102-80, РД 50-617-86 

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 2.102-68
	1.3, 1.3.3, 2.3

	ГОСТ 2.113-75
	1.3.4

	ГОСТ 2.601-68
	1.3.3, 2.3

	ГОСТ 19.101-77
	1.3, 1.3.2, 2.4

	ГОСТ 24.601-86
	Вводная часть, 1.1

	ГОСТ 34.602-89
	1.2


_877272042.vsd

_877272045.vsd

_877272040.vsd

_877272038.vsd

